**Сведения**

**о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей максимальной мощности**

**по центрам питания 35 кВ и выше, принадлежащим АО «БЭСК»**

| **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ЦП** | **Уровень напряжения** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов** | | **Объем свободной максимальной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода, с учетом присоединенных и планируемых присоединений потребителей по заключенным договорам технологического присоединения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кВ** | **количество** | **МВА** | **МВт** |
| РЭС-1  (Иркутская область,  гор. Братск, Центральный район, Братский район) | АЛПБ | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 4 |
| Порожская | 35/6 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 4 |
| Дачная | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| Солнечная | 110/10 | Т-1 | 40 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 40 |
| Кургат | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 1,8 |

| **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ЦП** | **Уровень напряжения** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов** | | **Объем свободной максимальной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода, с учетом присоединенных и планируемых присоединений потребителей по заключенным договорам технологического присоединения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кВ** | **количество** | **МВА** | **МВт** |
| РЭС-2  (Иркутская область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | Зяба | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 3,2 |
| Мелькомбинат | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| № 5 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
| Надежда | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 0,000 |
| Шумилово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,597 |
|  |  | Т-2 | 1,6 |
| Прибойный | 35/10 | Т-1 | 2,5 |
|  |  | Т-2 | 2,5 |
| Сахарово | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,263 |
| Ангарстрой | 110/6 | Т-1 | 20 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 20 |
| Братская ГЭС | 6/6,3 | Т-1 | 4 | 1,386 |
|  |  | Т-2 | 4 |
| № 8 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,186 |
| КТП-96 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,021 |
| КТП-97 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,08 |
| КТП-111 п. Мамырь | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,18 | 0,105 |
| КТП-112 п. Мамырь | 27,5/10 | Т-1 | 0,63 | 0,222 |
| ТП-Бурнинск | 35/0,4 | Т-1 | 0,63 | 0,000 |
| ТП-192 | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,095 |
| ТП-Соцгородок | 27,5/6 | Т-1 | 1,6 | 0,386 |
| Радищев | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,763 |
|  | 35/10 | Т-2 | 6,3 |
| КТП-2 п. Речушка | 27,5/6 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
| КТП-3 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,051 |
| ТП-9 п. Семигорск | 27,5/0,4 | Т-2 | 0,4 | 0,192 |
| КТП-5 п. Каймоново | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,079 |
| КТП-1 п. Ручей | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,063 | 0,028 |
| Янталь-1 | 35/10 | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  | 35/10 | Т-2 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ЦП** | **Уровень напряжения** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов** | | **Объем свободной максимальной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчетного периода, с учетом присоединенных и планируемых присоединений потребителей по заключенным договорам технологического присоединения** |
| **кВ** | **количество** | **МВА** | **МВт** |
| РЭС-3  (Иркутская область, Чунский район,  п. Чунский, г. Тайшет) | Октябрьская | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 6,3 |
| Пионерский | 27,5/6 | Т-1 | 0,63 | 0,000 |
| Каменск | 27,5/6 | Т-1 | 1,25 | 0,339 |
| Веселый | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
| КТП-Захаровка  д. Захаровка | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,368 |
| КТП-125 ст. Кешево  п. Сосновка | 27,5/10 | Т-1 | 1,25 | 0,000 |
| Парчум | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,275 |
| Парижская Коммуна | 27,5/10 | Т-1 | 1,6 | 0,045 |
| РЭС-4  (Иркутская область,  г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | Строительная | 35/6 | Т-1 | 10 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 10 |
| № 18 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 3,15 |
| № 13 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 0,000 |
| РЭС-Иркутский  (г. Иркутск-2, Ангарский район, п. Мегет) | ИОРТПЦ | 35/6 | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 0,000 |
|  |  | Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |
|  |  | Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,000 |
|  |  | Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 |
| Боково | 35/6 | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 16 |
| Заводская | 35/10 | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  | Т-2 | 16 |